## Sheet1
STT | Tên thiết bị / Đặc điểm kỹ thuật | Hãng | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú | Tuổi đời kinh tế (năm) | Tuổi đời kinh tế (tháng) | Thời điểm đưa vào hoạt động | Thời điểm thẩm định giá | Tuổi đời hiệu quả (tháng) | Tỷ lệ Hao mòn - PP tuổi đời | Giá trị hao mòn | Giá trị thẩm định
I. VẬT TƯ CHÍNH PIN VÀ INVERTER
1.1 | Hệ thống pin năng lượng mặt trời
| Tấm pin NLMT đơn tinh thể (Mono-haft-cut cells) Canadian Hiku CS3W-445MS công nghệ hiệu suất cao (PERC) với thông số kĩ thuật như sau: | Canadian | Tấm | 1147 | 3443653 | 3949869991 | Hãng pin Canada, Sån xuất tai Trung Quốc | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 1461451896.67 | 2488418094.33
- Công suất: 445 Wp
- Hiệu suất tẩm pin: 20,14%
- Loại: Mono-CryStal
- Số Cells: 144 [2 X (12 X 6) ]
- Kích thước: 2108x1048x40 mm
- Khối lượng: 24.9 Kg
- Điện áp hở mạch (Voc): 45.5 V
- Biên áp làm việc tối đa (Vmp): 37.5 V
- Dòng ngắn mạch (Isc): 9.35 A
- Dòng cực đai (Imp): 8.84 A
- Bảo hành: 12 năm
- Bảo hành hiệu suất >80% trong vòng 25 năm
1.2 | 1. INVERTER HÒA LƯỚI SUNGROW 110KW | SUNGROW | Bộ | 4 | 119363636 | 477454544 | Sản xuất tại Trung Quốc | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 176658181.28 | 300796362.72
| 2. . INVERTER HÒA LƯỚI SUNGROW 50KW | SUNGROW | Bộ | 1 | 59090909 | 59090909 | Sản xuất tai Trung Quốc | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 21863636.33 | 37227272.67
- Chức năng hoà lưới, Chống sét lan truyền
-Tích hợp DC Switch và Wifi
- Bảo hành 5 năm
- Bảo vệ quá dòng, quá áp.
- Hiệu suất cao
- LCD display
II. VẬT TƯ ĐIỆN
2.1 | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI | ABB/SHINEDER Ý | Bộ | 1 | 130000000 | 130000000 |  | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 48100000 | 81900000
- Chống ngược, MCCB, Contactor, Công tơ
- Tích hợp CB bảo vệ
- Tích hợp chống sét lan truyền
- Chống nước, côn trùng
- Tích hợp giám sát lưới điện
- Tủ điện chuyên dụng
- Bảo hành 2 năm
2.2 | DÂY CÁP ĐIỆN DC | CADIVI/CADISUN | Gói | 1 | 94545455 | 94545455 | Sản xuất tại Việt Nam | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 34981818.35 | 59563636.65
- Dây dẫn PV 4mm² -1000VDC
- Chất liệu XLPE 2 lớp chống cháy
- Tiêu chuẩn TUV
- Lõi đồng mạ thiếc
- Điện áp tiêu chuẩn:1500V DC
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Bảo hành vật liệu 5 năm
2.3 | DÂY CÁP ĐIỆN AC | CADIVI/CADISUN | Gói | 1 | 59090909 | 59090909 | Sản xuất tại Việt Nam | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 21863636.33 | 37227272.67
- Dây cáp đồng lực 3x35+1x25mm2
- Quy cách: Cu/XLPE/PVC
- Ruột dẫn: Đồng 99,99%
- Số lõi:1,2,3,4,5
- Mặt cắt danh định:50mm2
- Điện áp danh định:0,6/1kV
- Nhiệt độ tối đa:70°C
2.4 | DÂY CÁP KÉO TRẠM BIẾN ÁP | CADIVI/CADISUN | Gói | 1 | 106363636 | 106363636 | Sản xuất tại Việt Nam | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 39354545.32 | 67009090.68
- Dây cáp động lực 1x300mm2
- Quy cách: Cu/XLPE/PVC
- Ruột dẫn: Đồng 99,99%
- Số lõi:1,2,3,4,5
- Mặt cắt danh định:150/95mm2
- Điện áp danh định:0,6/1kV
- Nhiệt độ tối đa:70°C
2.5 | GIẮC CẮM MC4 CHUYÊN DỤNG | WEILDMULLER PVSTICK | Gói | 1 | 23636363 | 23636363 | Sản xuất tại Đức | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 8745454.31 | 14890908.69
- Dòng điện tiêu chuẩn:30A
- Điện áp kết nối:1500V
- Xuất xứ:China
- Tiêu chuẩn:TUV
III- VẬT TƯ CƠ KHÍ
3.1 | VẬT TƯ KẸP PIN VÀ NỐI RAIL | CHINA | Gói | 1 | 751818181 | 751818181 |  | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 278172726.97 | 473645454.03
- Kẹp giữa Mid 40mm
- Kẹp mép End
- Rail nhôm chính
- Nối rail nhôm
- Chân L bắn mái tôn
3.2 | TIẾP ĐỊA HỆ THỐNG |  | Gói | 1 | 70909090 | 70909090 |  | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 26236363.3 | 44672726.7
- Tiếp địa cho hệ thống pin PV
- Tiếp địa cho thanh rail nhôm
| - Cọc tiếp địa đồng mạ D16 2.4m | ẤN ĐỘ
IV- VẬT TƯ PHỤ- CÔNG CỤ- NHÂN CÔNG
4.1 | VẬT TƯ PHỤ INVERTER | SLKM (SL KHẢI MINH) | Gói | 1 |  | 822675468
- Khung đỡ máy inverter, mái che
- Lồng bảo vệ máy
- Bê tông
- Lưới tách ly
- Dây thít, dây kẽm
4.2 | VẬT TƯ PHỤ ĐẤU NỐI | SLKM | Gói | 1
- Đầu cốt, cos nhét
- Ống luồn dây DHPE
- Ống ruột gà lõi thép
| - Ống kẽm luồn dây | [6 empty] | 15 | 180 | 2020-12-10 | 2026-06-26 | 67 | 37% | 304389923.16 | 518285544.84
- Dây thít Inox, nhựa
- Máng cáp 40x110x1.5mm
4.3 | CÔNG CỤ | SLKM | Gói | 1
- Cẩu nâng, xe nâng
- Xe cẩu tới pin lên mái
4.4 | NHÂN CÔNG | SLKM | Gói | 1
4.5 | HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG | SLKM | Gói | 1
- Hệ thống thang leo mái bảo dưỡng
- Máy bơm cấp nước
- Khoan giếng nếu có yêu cầu (* phát sinh)
| Tổng tiền trước VAT |  |  |  |  | 6545454546 | [8 empty] | 4123636363.98 | 2421818182.02 | 4123636363.98
| Thuế VAT 10% |  |  |  |  | 654545454.6
| Tổng tiến sau VAT |  |  |  |  | 7200000000.6
Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn./.